## 入力様式
※起案用を入力すると、監督員用・受注者用は自動入力されます。
水道工事共通仕様書（第3章第8節3-8-11,12）様式4
（起案用）
自 記 圧 試 験 ・ 洗 管 水 水 質 検 査 結 果 報 告 書
工事番号 | [5 empty] | 工事名称
着手 | [5 empty] | 工事箇所
完成 | [5 empty] | 請負代金額
年 月 日
水道工事共通仕様書第3章第8節3-8-11,12に基づき検査を実施したので、下記結果のとおり報告します。
|  |  | 受注者 | [8 empty] | 現場代理人
記
| （ 自 記 圧 試 験 ） | [6 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [5 empty] | 試 験 結 果
[8 empty] | 開始日時 |  |  |  |  | 測定値 |  | 終了日時 |  |  |  |  | 測定値
～
～
～
| （ 水 質 検 査 ） | [6 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [5 empty] | 検 査 結 果
[8 empty] | 浄水課受付日 |  |  | pH |  |  | 色度 |  | 濁度 |  | 臭気 |  | 残留塩素
[11 empty] | 5.8～8.6 |  |  | 1以下 |  | 0.4以下 |  | 異常でないこと |  | 0.1以上
～
～
～
総括または主任監督員所見（水道法第12条第2項に係る水道の布設工事監督者の資格を有する者）
上記について受理する。
年 月 日
[7 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員
[12 empty] | 担当監督員 | [6 empty] | ㊞
| 上記報告について、水道法第13条第1項に | [7 empty] | 準じる | 検査結果が適正であることを確認しました。
[6 empty] | ［確 認 日］ |  |  | 年 月 日
[6 empty] | ［確 認 者］ |  |  | 水道技術管理補助者 | [7 empty] | ㊞
水道工事共通仕様書（第3章第8節3-8-11,12）様式4
（受注者用）
自 記 圧 試 験 ・ 洗 管 水 水 質 検 査 結 果 報 告 書
工事番号 |  | 0 |  |  |  | 工事名称 |  |  | 0
着手 |  | 0 |  |  |  | 工事箇所 |  |  | 0
完成 |  | 0 |  |  |  | 請負代金額 |  |  | 0
年 月 日
水道工事共通仕様書第3章第8節3-8-11,12に基づき検査を実施したので、下記結果のとおり報告します。
|  |  | 受注者 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 0
記
| （ 自 記 圧 試 験 ） | [6 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [5 empty] | 試 験 結 果
[8 empty] | 開始日時 |  |  |  |  | 測定値 |  | 終了日時 |  |  |  |  | 測定値
| 0 | 0 |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| （ 水 質 検 査 ） | [6 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [5 empty] | 検 査 結 果
[8 empty] | 浄水課受付日 |  |  | pH |  |  | 色度 |  | 濁度 |  | 臭気 |  | 残留塩素
[11 empty] | 5.8～8.6 |  |  | 1以下 |  | 0.4以下 |  | 異常でないこと |  | 0.1以上
| 0 | 0 |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
総括または主任監督員所見（水道法第12条第2項に係る水道の布設工事監督者の資格を有する者）
上記について受理する。
年 月 日
[12 empty] | 担当監督員 |  |  | 0 |  |  |  | ㊞
水道法第19条第2項第1号に基づき、
水道工事共通仕様書（第3章第8節3-8-11,12）様式4
（監督員用）
自 記 圧 試 験 ・ 洗 管 水 水 質 検 査 結 果 報 告 書
工事番号 |  | 0 |  |  |  | 工事名称 |  |  | 0
着手 |  | 0 |  |  |  | 工事箇所 |  |  | 0
完成 |  | 0 |  |  |  | 請負代金額 |  |  | 0
年 月 日
水道工事共通仕様書第3章第8節3-8-11,12に基づき検査を実施したので、下記結果のとおり報告します。
|  |  | 受注者 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 0
記
| （ 自 記 圧 試 験 ） | [6 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [5 empty] | 試 験 結 果
[8 empty] | 開始日時 |  |  |  |  | 測定値 |  | 終了日時 |  |  |  |  | 測定値
| 0 | 0 |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| （ 水 質 検 査 ） | [6 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [5 empty] | 検 査 結 果
[8 empty] | 浄水課受付日 |  |  | pH |  |  | 色度 |  | 濁度 |  | 臭気 |  | 残留塩素
[11 empty] | 5.8～8.6 |  |  | 1以下 |  | 0.4以下 |  | 異常でないこと |  | 0.1以上
| 0 | 0 |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
総括または主任監督員所見（水道法第12条第2項に係る水道の布設工事監督者の資格を有する者）
上記について受理する。
年 月 日
[12 empty] | 担当監督員 |  |  | 0 |  |  |  | ㊞
水道工事共通仕様書（第3章第8節3-8-11,12）様式4
自 記 圧 試 験 ・ 洗 管 水 水 質 検 査 結 果 報 告 書 【 別 紙 】
（ 自 記 圧 試 験 ）
| 工区 | 区間 | [5 empty] | 試 験 結 果
[8 empty] | 開始日時 |  |  |  |  | 測定値 |  | 終了日時 |  |  |  |  | 測定値
～
～
～
～
～
～
～
～
～
（ 水 質 検 査 ）
| 工区 | 区間 | [5 empty] | 検 査 結 果
[8 empty] | 浄水課受付日 |  |  | pH |  |  | 色度 |  | 濁度 |  | 臭気 |  | 残留塩素
[11 empty] | 5.8～8.6 |  |  | 1以下 |  | 0.4以下 |  | 異常でないこと |  | 0.1以上
～
～
～
～
～
～
～
～
～
受注者の方は赤線枠内を入力してください。

## 【参考】入力例
※起案用を入力すると、監督員用・受注者用は自動入力されます。
水道工事共通仕様書（第3章第8節3-8-11,12）様式4
（起案用）
自 記 圧 試 験 ・ 洗 管 水 水 質 検 査 結 果 報 告 書
工事番号 |  | 2020000000 |  |  |  | 工事名称 |  |  | 令和〇年度 水〇第〇号 〇〇町地内配水管改良工事
着手 |  | 令和〇年4月1日 |  |  |  | 工事箇所 |  |  | 浜松市〇区〇〇町地内
完成 |  | 令和〇年3月31日 |  |  |  | 請負代金額 |  |  | 123456789
令和 ２ 年 ７ 月 ４ 日
水道工事共通仕様書第3章第8節3-8-11,12に基づき検査を実施したので、下記結果のとおり報告します。
|  |  | 受注者 |  |  |  | 〇〇水道（株） |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 浜松 太郎
記
| （ 自 記 圧 試 験 ） | [6 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [5 empty] | 試 験 結 果
[8 empty] | 開始日時 |  |  |  |  | 測定値 |  | 終了日時 |  |  |  |  | 測定値
| 1 | 起点+7ｍ |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年5月1日 15:30 |  |  |  |  | 0.75MPa |  | 令和2年5月2日 15:30 |  |  |  |  | 0.72MPa
| 2 | 起点+50ｍ |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年6月2日 13：00 |  |  |  |  | 0.75MPa |  | 令和2年6月3日 13：00 |  |  |  |  | 0.70MPa
| 3 | 起点+100ｍ |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年7月3日 14：30 |  |  |  |  | 0.75MPa |  | 令和2年7月4日 14：30 |  |  |  |  | 0.74MPa
| （ 水 質 検 査 ） | [6 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [5 empty] | 検 査 結 果
[8 empty] | 浄水課受付日 |  |  | pH |  |  | 色度 |  | 濁度 |  | 臭気 |  | 残留塩素
[11 empty] | 5.8～8.6 |  |  | 1以下 |  | 0.4以下 |  | 異常でないこと |  | 0.1以上
| 1 | 起点+7ｍ |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年5月1日 |  |  | 7.1 |  |  | 0.5未満 |  | 0.1未満 |  | 異常なし |  | 0.30
| 2 | 起点+50ｍ |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年6月2日 |  |  | 7.2 |  |  | 0.5未満 |  | 0.1未満 |  | 異常なし |  | 0.31
| 3 | 起点+100ｍ |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年7月3日 |  |  | 7.3 |  |  | 0.5未満 |  | 0.1未満 |  | 異常なし |  | 0.32
総括または主任監督員所見（水道法第12条第2項に係る水道の布設工事監督者の資格を有する者）
上記について受理する。
年 月 日
[7 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員
[12 empty] | 担当監督員 | [6 empty] | ㊞
水道法
| 上記報告について、水道法第13条第1項に | [7 empty] | 準じる | 検査結果が適正であることを確認しました。 | [11 empty] | 基づく
準ずる
[6 empty] | ［確 認 日］ |  |  | 年 月 日
[6 empty] | ［確 認 者］ |  |  | 水道技術管理補助者 | [7 empty] | ㊞
水道工事共通仕様書（第3章第8節3-8-11,12）様式4
（受注者用）
自 記 圧 試 験 ・ 洗 管 水 水 質 検 査 結 果 報 告 書
工事番号 |  | 2020000000 |  |  |  | 工事名称 |  |  | 令和〇年度 水〇第〇号 〇〇町地内配水管改良工事
着手 |  | 令和〇年4月1日 |  |  |  | 工事箇所 |  |  | 浜松市〇区〇〇町地内
完成 |  | 令和〇年3月31日 |  |  |  | 請負代金額 |  |  | 123456789
令和 ２ 年 ７ 月 ４ 日
水道工事共通仕様書第3章第8節3-8-11,12に基づき検査を実施したので、下記結果のとおり報告します。
|  |  | 受注者 |  |  |  | 〇〇水道（株） |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 浜松 太郎
記
| （ 自 記 圧 試 験 ） | [6 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [5 empty] | 試 験 結 果
[8 empty] | 開始日時 |  |  |  |  | 測定値 |  | 終了日時 |  |  |  |  | 測定値
| 1 | 起点+7ｍ |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年5月1日 15:30 |  |  |  |  | 0.75MPa |  | 令和2年5月2日 15:30 |  |  |  |  | 0.72MPa
| 2 | 起点+50ｍ |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年6月2日 13：00 |  |  |  |  | 0.75MPa |  | 令和2年6月3日 13：00 |  |  |  |  | 0.70MPa
| 3 | 起点+100ｍ |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年7月3日 14：30 |  |  |  |  | 0.75MPa |  | 令和2年7月4日 14：30 |  |  |  |  | 0.74MPa
| （ 水 質 検 査 ） | [6 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [5 empty] | 検 査 結 果
[8 empty] | 浄水課受付日 |  |  | pH |  |  | 色度 |  | 濁度 |  | 臭気 |  | 残留塩素
[11 empty] | 5.8～8.6 |  |  | 1以下 |  | 0.4以下 |  | 異常でないこと |  | 0.1以上
| 1 | 起点+7ｍ |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年5月1日 |  |  | 7.1 |  |  | 0.5未満 |  | 0.1未満 |  | 異常なし |  | 0.30
| 2 | 起点+50ｍ |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年6月2日 |  |  | 7.2 |  |  | 0.5未満 |  | 0.1未満 |  | 異常なし |  | 0.31
| 3 | 起点+100ｍ |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年7月3日 |  |  | 7.3 |  |  | 0.5未満 |  | 0.1未満 |  | 異常なし |  | 0.32
総括または主任監督員所見（水道法第12条第2項に係る水道の布設工事監督者の資格を有する者）
上記について受理する。
年 月 日
[12 empty] | 担当監督員 |  |  | 0 |  |  |  | ㊞
水道法第19条第2項第1号に基づき、
水道工事共通仕様書（第3章第8節3-8-11,12）様式4
（監督員用）
自 記 圧 試 験 ・ 洗 管 水 水 質 検 査 結 果 報 告 書
工事番号 |  | 2020000000 |  |  |  | 工事名称 |  |  | 令和〇年度 水〇第〇号 〇〇町地内配水管改良工事
着手 |  | 令和〇年4月1日 |  |  |  | 工事箇所 |  |  | 浜松市〇区〇〇町地内
完成 |  | 令和〇年3月31日 |  |  |  | 請負代金額 |  |  | 123456789
令和 ２ 年 ７ 月 ４ 日
水道工事共通仕様書第3章第8節3-8-11,12に基づき検査を実施したので、下記結果のとおり報告します。
|  |  | 受注者 |  |  |  | 〇〇水道（株） |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 浜松 太郎
記
| （ 自 記 圧 試 験 ） | [6 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [5 empty] | 試 験 結 果
[8 empty] | 開始日時 |  |  |  |  | 測定値 |  | 終了日時 |  |  |  |  | 測定値
| 1 | 起点+7ｍ |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年5月1日 15:30 |  |  |  |  | 0.75MPa |  | 令和2年5月2日 15:30 |  |  |  |  | 0.72MPa
| 2 | 起点+50ｍ |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年6月2日 13：00 |  |  |  |  | 0.75MPa |  | 令和2年6月3日 13：00 |  |  |  |  | 0.70MPa
| 3 | 起点+100ｍ |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年7月3日 14：30 |  |  |  |  | 0.75MPa |  | 令和2年7月4日 14：30 |  |  |  |  | 0.74MPa
| （ 水 質 検 査 ） | [6 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [5 empty] | 検 査 結 果
[8 empty] | 浄水課受付日 |  |  | pH |  |  | 色度 |  | 濁度 |  | 臭気 |  | 残留塩素
[11 empty] | 5.8～8.6 |  |  | 1以下 |  | 0.4以下 |  | 異常でないこと |  | 0.1以上
| 1 | 起点+7ｍ |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年5月1日 |  |  | 7.1 |  |  | 0.5未満 |  | 0.1未満 |  | 異常なし |  | 0.30
| 2 | 起点+50ｍ |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年6月2日 |  |  | 7.2 |  |  | 0.5未満 |  | 0.1未満 |  | 異常なし |  | 0.31
| 3 | 起点+100ｍ |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年7月3日 |  |  | 7.3 |  |  | 0.5未満 |  | 0.1未満 |  | 異常なし |  | 0.32
総括または主任監督員所見（水道法第12条第2項に係る水道の布設工事監督者の資格を有する者）
上記について受理する。
年 月 日
[12 empty] | 担当監督員 |  |  | 0 |  |  |  | ㊞
水道工事共通仕様書（第3章第8節3-8-11,12）様式4
自 記 圧 試 験 ・ 洗 管 水 水 質 検 査 結 果 報 告 書 【 別 紙 】
（ 自 記 圧 試 験 ）
| 工区 | 区間 | [5 empty] | 試 験 結 果
[8 empty] | 開始日時 |  |  |  |  | 測定値 |  | 終了日時 |  |  |  |  | 測定値
～
～
～
～
～
～
～
～
～
（ 水 質 検 査 ）
| 工区 | 区間 | [5 empty] | 検 査 結 果
[8 empty] | 浄水課受付日 |  |  | pH |  |  | 色度 |  | 濁度 |  | 臭気 |  | 残留塩素
[11 empty] | 5.8～8.6 |  |  | 1以下 |  | 0.4以下 |  | 異常でないこと |  | 0.1以上
～
～
～
～
～
～
～
～
～