様式１４

施設検査成績書

| 水 道 事 務 所 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |
| 検査年月日 |  |
| 検査員氏名 | 「該当施設の水道技術管理者」 |
| 検査の結果 | 適合 不適合 |
| 施 設 | 検 査 項 目 | 適・不適 |
| 導水管、送水管 | 設計どおりの口径を使用しているか。 | 適・不適 |
| 受水施設 | 1.受水地点の位置 2.受水方法 3.計画受水量の確保 4.構造物の寸法 5.フロートスイッチの自動操作 6.漏水の有無 | 適・不適 適・不適適・不適適・不適適・不適適・不適 |
| 浄水施設 | 1.位置 2.浄水方法 3.管理方式 4.構造物の寸法 5.漏水の有無 6.消毒設備（予備の消毒設備の有無） | 適・不適適・不適適・不適適・不適適・不適適・不適 |
| 送水管、給水管 | 1.布設位置 2.管末端水圧は、１．５kg／cm２以上あるか 3.最大使用水量時の水圧の低下 | 適・不適適・不適適・不適 |